- 拷贝软件到电脑任意目录，双击打开。

- 跟天平对应，选择好“称重模式”，然后根据USB线选择好对应的串口号和波特率。

- 最后点击“启动”按钮，即进入秤量发送到光标位置功能。

- 默认会发送时间，如果需关闭，则界面里头“发送时间”不打勾即可。

注意：360软件会拦截秤量转发功能，需关闭360软件。